## testo
Date/heure | sec Durée | mbar Δp2 | ppm NOx | ppm NO | ppm NO2 | ppm CO | % O2 | ppm CO2IR | % O2 réf | °C TF | l/min Pompe | °C TA | hPa Pabs | λ | Fioul imbrûlé: | ppm H2 | Facteur dilution | Combustible
2021-06-07 03:22 | 0 | -1.4 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0 | 20.68 | 1272 | 3 | 19 | 0.15 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 1 | -1.4 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 20.83 | 1272 | 3 | 19 | 0.15 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 2 | -1.4 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0 | 20.92 | 1275 | 3 | 19.1 | 1.06 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 3 | -1.4 | 3.4 | 3 | 0.4 | 0 | 20.86 | 1275 | 3 | 19.1 | 1.06 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 4 | -1.4 | 4.4 | 4 | 0.4 | 0 | 20.34 | 1275 | 3 | 19.1 | 1 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 5 | -1.4 | 6.4 | 6 | 0.4 | 0 | 20.34 | 1275 | 3 | 19.1 | 1 | 24.5 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 6 | -1.5 | 7.5 | 7 | 0.5 | 0 | 18.55 | 21220 | 3 | 19.1 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 8.56 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 7 | -1.5 | 7.5 | 7 | 0.5 | 0 | 18.11 | 21220 | 3 | 19.1 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 7.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 8 | -1.5 | 7.6 | 7 | 0.6 | 0 | 17.88 | 21221 | 3 | 19.1 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 6.73 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 9 | -1.4 | 7.6 | 7 | 0.6 | 0 | 17.88 | 21221 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 6.73 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 10 | -1.4 | 7.6 | 7 | 0.6 | 0 | 17.77 | 21221 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 6.5 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 11 | -1.3 | 8.6 | 8 | 0.6 | 0 | 17.67 | 21221 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 6.31 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 12 | -1.4 | 7.5 | 7 | 0.5 | 0 | 17.42 | 29087 | 3 | 19.1 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 5.86 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 13 | -1.4 | 7.6 | 7 | 0.6 | 0 | 17.3 | 29087 | 3 | 19.1 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 5.68 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 14 | -1.4 | 6.6 | 6 | 0.6 | 1 | 17.3 | 29087 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 5.68 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 15 | -1.4 | 5.6 | 5 | 0.6 | 1 | 17.39 | 29083 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 5.82 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 16 | -1.2 | 5.7 | 5 | 0.7 | 1 | 17.51 | 29083 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 6.02 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 17 | -1.2 | 4.8 | 4 | 0.8 | 1 | 16.85 | 29083 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 5.06 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 18 | -1.1 | 4.9 | 4 | 0.9 | 1 | 16.07 | 23886 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 19 | -1.3 | 3.9 | 3 | 0.9 | 1 | 16.07 | 23886 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 20 | -1.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.25 | 23886 | 3 | 19.1 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.65 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 21 | -1.3 | 4.1 | 3 | 1.1 | 1 | 14.6 | 23888 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.28 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 22 | -1.3 | 4.2 | 3 | 1.2 | 1 | 13.93 | 23888 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 2.97 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 23 | -1.3 | 3.2 | 2 | 1.2 | 1 | 13.95 | 23888 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 2.98 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 24 | -1.3 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 13.95 | 50583 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 2.98 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 25 | -1.4 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0 | 14.22 | 50583 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.1 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 26 | -1.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 14.42 | 50583 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.19 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 27 | -1.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 14.99 | 50598 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.5 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 28 | -1.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 15.17 | 50598 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.6 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 29 | -1.2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 15.17 | 50598 | 3 | 19 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.6 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 30 | -1.3 | 3.1 | 2 | 1.1 | 0 | 15.32 | 42791 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.7 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 31 | -1.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0 | 15.45 | 42791 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.78 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 32 | -1.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.61 | 42791 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.89 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 33 | -1.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.73 | 42786 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.98 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 34 | -1.2 | 3.1 | 2 | 1.1 | 0 | 15.77 | 42786 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.02 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 35 | -1.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0 | 15.77 | 42786 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.02 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 36 | -1.4 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 15.79 | 38057 | 3 | 19 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.03 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 37 | -1.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.81 | 38057 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.05 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 38 | -1.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.79 | 38057 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.03 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 39 | -1.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.79 | 38060 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.03 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 40 | -1.4 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.76 | 38060 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 4.01 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 41 | -1.4 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.73 | 38060 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.99 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 42 | -1.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.69 | 38233 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.96 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 43 | -1.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.67 | 38233 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.94 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 44 | -1.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 0 | 15.67 | 38233 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.94 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 45 | -1.3 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0 | 15.64 | 38234 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.92 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 46 | -1 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 15.63 | 38234 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.91 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 47 | -1.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.62 | 38234 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.9 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 48 | -1.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.6 | 39205 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.89 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 49 | -1.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.59 | 39205 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.88 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 50 | -1.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.57 | 39205 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.86 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 51 | -1.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.48 | 39207 | 3 | 18.9 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 3.8 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 52 | -0.9 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0 | 15.29 | 39207 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.67 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 53 | -0.9 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 15.29 | 39207 | 3 | 18.9 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.67 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 54 | -0.8 | 3.4 | 2 | 1.4 | 0 | 14.95 | 42864 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.47 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 55 | -0.8 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 13.56 | 42864 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.82 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 56 | -1.2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 13.56 | 42864 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.82 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:22 | 57 | -1.2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 12.73 | 42864 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.54 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 58 | -1 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 12.12 | 42872 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.36 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 59 | -1 | 6.6 | 5 | 1.6 | 0 | 11.83 | 42872 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.29 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 60 | -1 | 8.5 | 7 | 1.5 | 0 | 12.68 | 69346 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.53 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 61 | -0.9 | 12.5 | 11 | 1.5 | 0 | 13.45 | 69346 | 3 | 18.8 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 2.78 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 62 | -0.9 | 15.4 | 14 | 1.4 | 0 | 13.71 | 69346 | 3 | 18.8 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 2.88 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 63 | -0.8 | 19.5 | 18 | 1.5 | 0 | 13.26 | 69342 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.71 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 64 | -0.7 | 23.5 | 22 | 1.5 | 0 | 12.63 | 69342 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.51 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 65 | -0.7 | 28.5 | 27 | 1.5 | 0 | 12.63 | 69342 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.51 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 66 | -1.1 | 36.8 | 35 | 1.8 | 0 | 12.11 | 69342 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.36 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 67 | -1.1 | 50 | 48 | 2 | 0 | 11.84 | 68490 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.29 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 68 | -1.1 | 67 | 65 | 2 | 0 | 11.84 | 68490 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.29 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 69 | -0.9 | 89.3 | 87 | 2.3 | 0 | 12.3 | 68490 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.41 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 70 | -0.7 | 113.5 | 111 | 2.5 | 0 | 13.43 | 68497 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 2.77 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 71 | -0.7 | 136 | 133 | 3 | 0 | 14.78 | 68497 | 3 | 18.8 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.38 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 72 | -0.7 | 155.4 | 152 | 3.4 | 0 | 15.69 | 68497 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 3.95 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 73 | -0.7 | 172.4 | 169 | 3.4 | 0 | 15.69 | 37149 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 3.95 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 74 | -0.3 | 187.6 | 184 | 3.6 | 1 | 16.01 | 37149 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 4.21 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 75 | -0.9 | 199.7 | 196 | 3.7 | 1 | 16.68 | 37149 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 4.86 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 76 | -0.9 | 203.2 | 200 | 3.2 | 3 | 17.79 | 37136 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 6.55 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 77 | -0.7 | 198.9 | 196 | 2.9 | 6 | 19.53 | 37136 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 14.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 78 | -0.7 | 186.7 | 184 | 2.7 | 11 | 19.89 | 37136 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | 18.88 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 79 | -0.5 | 169.5 | 167 | 2.5 | 28 | 20.22 | 4894 | 3 | 18.7 | 0.98 | 24.5 | 1015 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 80 | -0.5 | 150.4 | 148 | 2.4 | 39 | 20.15 | 4894 | 3 | 18.7 | 0.99 | 24.5 | 1015 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 81 | -0.5 | 132.5 | 130 | 2.5 | 49 | 19.96 | 4894 | 3 | 18.7 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 20.24 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 82 | -0.8 | 101.6 | 99 | 2.6 | 57 | 19.21 | 4900 | 3 | 18.7 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 11.75 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 83 | -0.8 | 92.8 | 90 | 2.8 | 62 | 17.61 | 4900 | 3 | 18.7 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 6.2 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 84 | -0.8 | 93 | 90 | 3 | 62 | 17.61 | 4900 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 6.2 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 85 | -0.8 | 89 | 86 | 3 | 64 | 15.51 | 47187 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 3.83 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 86 | -0.9 | 87.1 | 84 | 3.1 | 63 | 13.4 | 47187 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 2.76 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 87 | -1.2 | 87.1 | 84 | 3.1 | 59 | 12.68 | 47187 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 2.52 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 88 | -1.2 | 86.2 | 83 | 3.2 | 55 | 12.82 | 47229 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 2.57 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 89 | -1.1 | 88.3 | 85 | 3.3 | 49 | 12.51 | 47229 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 2.47 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 90 | -1.1 | 93.3 | 90 | 3.3 | 43 | 9.82 | 47229 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1015 | 1.88 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 91 | -0.8 | 98.2 | 95 | 3.2 | 32 | 8.65 | 87812 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.5 | 1014 | 1.7 | - | 9 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 92 | -0.8 | 103 | 100 | 3 | 27 | 8.28 | 87812 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 1.65 | - | 11 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 93 | -0.8 | 103.8 | 101 | 2.8 | 23 | 8.76 | 87812 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.5 | 1014 | 1.72 | - | 13 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 94 | -1 | 103.7 | 101 | 2.7 | 23 | 8.76 | 87844 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.72 | - | 13 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 95 | -1 | 100.6 | 98 | 2.6 | 19 | 10.51 | 87844 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 2 | - | 13 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 96 | -0.4 | 95.5 | 93 | 2.5 | 16 | 15.75 | 87844 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 4 | - | 14 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 97 | -0.4 | 88.5 | 86 | 2.5 | 13 | 15.75 | 87844 | 3 | 18.6 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 4 | - | 13 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 98 | -1 | 79.5 | 77 | 2.5 | 12 | 17.52 | 23770 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 6.04 | - | 12 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 99 | -1 | 70.4 | 68 | 2.4 | 10 | 19.05 | 23770 | 3 | 18.6 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 10.77 | - | 11 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 100 | -0.9 | 62.4 | 60 | 2.4 | 9 | 19.64 | 23765 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 15.49 | - | 12 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 101 | -0.7 | 54.3 | 52 | 2.3 | 8 | 19.97 | 23765 | 3 | 18.5 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 20.34 | - | 10 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 102 | -0.7 | 47.2 | 45 | 2.2 | 7 | 20.11 | 23765 | 3 | 18.5 | 0.99 | 24.4 | 1014 | - | - | 9 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 103 | -0.8 | 41.2 | 39 | 2.2 | 6 | 19.83 | 5253 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 17.91 | - | 8 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 104 | -0.8 | 36.2 | 34 | 2.2 | 6 | 19.83 | 5253 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 17.91 | - | 7 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 105 | -0.8 | 32.6 | 30 | 2.6 | 5 | 19.36 | 5253 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 12.77 | - | 8 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 106 | -0.8 | 32.9 | 30 | 2.9 | 4 | 17.83 | 5244 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 6.63 | - | 7 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 107 | -0.8 | 37.2 | 34 | 3.2 | 4 | 15.62 | 5244 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 3.9 | - | 6 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 108 | -0.8 | 44.2 | 41 | 3.2 | 4 | 13.42 | 5244 | 3 | 18.5 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 2.77 | - | 4 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 109 | -0.8 | 51.2 | 48 | 3.2 | 3 | 12.05 | 5244 | 3 | 18.5 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 2.35 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 110 | -0.8 | 57.9 | 55 | 2.9 | 2 | 11.91 | 71968 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 2.31 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 111 | -0.8 | 63.9 | 61 | 2.9 | 2 | 11.69 | 71968 | 3 | 18.5 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 2.25 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 112 | -0.9 | 74 | 71 | 3 | 1 | 10.89 | 71968 | 3 | 18.4 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 2.08 | - | 5 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 113 | -0.8 | 86 | 83 | 3 | 1 | 8.47 | 72012 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.68 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 114 | -0.8 | 98 | 95 | 3 | 1 | 8.47 | 72012 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.68 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 115 | -0.8 | 104.9 | 102 | 2.9 | 1 | 7.91 | 72012 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.6 | - | 3 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 116 | -0.8 | 108.7 | 106 | 2.7 | 1 | 7.67 | 97732 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.58 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:23 | 117 | -0.7 | 110.7 | 108 | 2.7 | 1 | 7.5 | 97732 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.56 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 118 | -0.7 | 109.6 | 107 | 2.6 | 1 | 7.52 | 97732 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.56 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 119 | -0.7 | 107.6 | 105 | 2.6 | 0 | 7.59 | 97785 | 3 | 18.4 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 1.57 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 120 | -0.7 | 104.5 | 102 | 2.5 | 0 | 7.78 | 97785 | 3 | 18.4 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 1.59 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 121 | -0.8 | 101.5 | 99 | 2.5 | 0 | 7.92 | 94197 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.6 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 122 | -1 | 99.4 | 97 | 2.4 | 0 | 7.92 | 94197 | 3 | 18.4 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 1.6 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 123 | -1 | 96.4 | 94 | 2.4 | 0 | 8.1 | 94197 | 3 | 18.4 | 0.99 | 24.4 | 1014 | 1.63 | - | 2 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 124 | -0.9 | 93.4 | 91 | 2.4 | 0 | 8.27 | 94197 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.65 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 125 | -0.9 | 90.4 | 88 | 2.4 | 0 | 8.39 | 94158 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.67 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 126 | -0.9 | 88.3 | 86 | 2.3 | 0 | 8.48 | 94158 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.68 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 127 | -0.8 | 85.3 | 83 | 2.3 | 0 | 8.54 | 94158 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1014 | 1.69 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 128 | -0.8 | 83.3 | 81 | 2.3 | 0 | 8.58 | 88698 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.69 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 129 | -0.8 | 81.2 | 79 | 2.2 | 0 | 8.63 | 88698 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 130 | -0.8 | 80.2 | 78 | 2.2 | 0 | 8.64 | 88698 | 3 | 18.4 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 131 | -0.7 | 78.1 | 76 | 2.1 | 0 | 8.64 | 88714 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 132 | -0.7 | 76.1 | 74 | 2.1 | 0 | 8.66 | 88714 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 133 | -0.8 | 75.1 | 73 | 2.1 | 0 | 8.68 | 88714 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 134 | -0.8 | 73 | 71 | 2 | 0 | 8.68 | 88087 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 135 | -0.7 | 71 | 69 | 2 | 0 | 8.69 | 88087 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 136 | -0.7 | 70 | 68 | 2 | 0 | 8.7 | 88087 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 137 | -0.7 | 67.9 | 66 | 1.9 | 0 | 8.7 | 88100 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 138 | -0.7 | 66.9 | 65 | 1.9 | 0 | 8.72 | 88100 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 139 | -0.7 | 64.9 | 63 | 1.9 | 0 | 8.72 | 88100 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 140 | -0.6 | 62.9 | 61 | 1.9 | 0 | 8.74 | 87759 | 3 | 18.3 | 0.99 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 141 | -1 | 61.9 | 60 | 1.9 | 0 | 8.75 | 87759 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 142 | -1 | 59.9 | 58 | 1.9 | 0 | 8.74 | 87759 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 143 | -1 | 58.9 | 57 | 1.9 | 0 | 8.74 | 87759 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 144 | -1 | 56.8 | 55 | 1.8 | 0 | 8.78 | 87769 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.72 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 145 | -1.1 | 55.8 | 54 | 1.8 | 0 | 8.85 | 87769 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1013 | 1.73 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 146 | -1.1 | 53.8 | 52 | 1.8 | 0 | 8.94 | 86159 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.74 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 147 | -1.3 | 52.8 | 51 | 1.8 | 0 | 9.04 | 86159 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.76 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 148 | -0.9 | 50.7 | 49 | 1.7 | 0 | 9.17 | 86159 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.77 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 149 | -0.9 | 49.7 | 48 | 1.7 | 0 | 9.34 | 86159 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.8 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 150 | -1.1 | 47.7 | 46 | 1.7 | 0 | 9.56 | 86131 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.84 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 151 | -1.1 | 45.6 | 44 | 1.6 | 0 | 10.06 | 86131 | 3 | 18.3 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 1.92 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 152 | -1.1 | 44.5 | 43 | 1.5 | 0 | 11.17 | 64486 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.14 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 153 | -1.1 | 42.5 | 41 | 1.5 | 0 | 12.35 | 64486 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.43 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 154 | -1.1 | 39.7 | 38 | 1.7 | 0 | 12.89 | 64486 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.59 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 155 | -1.1 | 38.8 | 37 | 1.8 | 0 | 12.64 | 64486 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.51 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 156 | -0.9 | 36.9 | 35 | 1.9 | 0 | 12.16 | 64469 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.38 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 157 | -0.8 | 36 | 34 | 2 | 0 | 11.75 | 64469 | 3 | 18.2 | 0.99 | 24.4 | 1012 | 2.27 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 158 | -0.8 | 35 | 33 | 2 | 0 | 11.54 | 64469 | 3 | 18.2 | 0.99 | 24.4 | 1012 | 2.22 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 159 | -1 | 34 | 32 | 2 | 0 | 11.84 | 67680 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.29 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 160 | -1 | 32.8 | 31 | 1.8 | 0 | 12.99 | 67680 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.62 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 161 | -0.9 | 30.7 | 29 | 1.7 | 0 | 14.8 | 67680 | 3 | 18.2 | 0.99 | 24.4 | 1012 | 3.39 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 162 | -0.9 | 28.6 | 27 | 1.6 | 0 | 16.56 | 67643 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 4.73 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 163 | -0.9 | 26.6 | 25 | 1.6 | 0 | 17.69 | 67643 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 6.34 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 164 | -0.9 | 24.7 | 23 | 1.7 | 0 | 18.23 | 13150 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 7.58 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 165 | -0.9 | 21.8 | 20 | 1.8 | 0 | 18.25 | 13150 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 7.63 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 166 | -0.8 | 21 | 19 | 2 | 0 | 16.42 | 13150 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 4.58 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 167 | -0.8 | 19.2 | 17 | 2.2 | 0 | 15.03 | 13148 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 3.52 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 168 | -0.8 | 19.2 | 17 | 2.2 | 0 | 14.07 | 13148 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 3.03 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 169 | -0.9 | 19.3 | 17 | 2.3 | 0 | 14.07 | 13148 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 3.03 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 170 | -0.9 | 19.3 | 17 | 2.3 | 0 | 13.38 | 13148 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.4 | 1012 | 2.76 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 171 | -0.9 | 20.2 | 18 | 2.2 | 0 | 12.85 | 60181 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.58 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 172 | -0.9 | 21 | 19 | 2 | 0 | 12.66 | 60181 | 3 | 18.2 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.52 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 173 | -0.4 | 20.8 | 19 | 1.8 | 0 | 13.84 | 60181 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.93 | - | 1 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 174 | 0.7 | 20.6 | 19 | 1.6 | 0 | 15.61 | 60177 | 3 | 18.1 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 3.89 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 175 | 0.7 | 20.5 | 19 | 1.5 | 0 | 17.18 | 60177 | 3 | 18.1 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 5.49 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:24 | 176 | -0.6 | 19.4 | 18 | 1.4 | 0 | 18.31 | 60177 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 7.82 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 177 | -0.6 | 17.5 | 16 | 1.5 | 0 | 18.97 | 8927 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 10.33 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 178 | 1.9 | 16.6 | 15 | 1.6 | 0 | 18.13 | 8927 | 3 | 18.1 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 7.32 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 179 | 1.9 | 15.8 | 14 | 1.8 | 0 | 16.29 | 8927 | 3 | 18.1 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 4.46 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 180 | 3.2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 16.29 | 8927 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 4.46 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 181 | 0.7 | 14.1 | 12 | 2.1 | 0 | 14.52 | 8927 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 3.24 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 182 | 0.7 | 15.1 | 13 | 2.1 | 0 | 13.33 | 8927 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.74 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 183 | 0.7 | 16.1 | 14 | 2.1 | 0 | 12.87 | 61961 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.58 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 184 | 0.8 | 16.1 | 14 | 2.1 | 0 | 12.36 | 61961 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.43 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 185 | -0.8 | 18.2 | 16 | 2.2 | 0 | 11.59 | 61961 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.23 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 186 | -0.8 | 19.2 | 17 | 2.2 | 0 | 10.52 | 61993 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 187 | 0.2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 10.41 | 61993 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 1.98 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 188 | 0.1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 11.22 | 61993 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.15 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 189 | 0.1 | 30.5 | 28 | 2.5 | 0 | 11.09 | 71456 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.12 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 190 | 0 | 49.1 | 46 | 3.1 | 0 | 9.66 | 71456 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 1.85 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 191 | 0 | 76.3 | 73 | 3.3 | 0 | 8.33 | 71456 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 1.66 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 192 | 0 | 101.1 | 98 | 3.1 | 0 | 8.19 | 71473 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 1.64 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 193 | 0 | 118.1 | 115 | 3.1 | 0 | 9.32 | 71473 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 1.8 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 194 | 0 | 129.4 | 126 | 3.4 | 0 | 9.91 | 71473 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 1.89 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 195 | 0 | 143.5 | 140 | 3.5 | 0 | 9.82 | 71473 | 3 | 18.1 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 1.88 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 196 | 0 | 156.3 | 153 | 3.3 | 1 | 10.78 | 83062 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.05 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 197 | 0 | 162.9 | 160 | 2.9 | 1 | 13.05 | 83062 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 2.64 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 198 | 0 | 158.5 | 156 | 2.5 | 1 | 15.58 | 82978 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 3.87 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 199 | -0.3 | 146.5 | 144 | 2.5 | 1 | 17.46 | 82978 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 5.93 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 200 | -0.3 | 130 | 128 | 2 | 1 | 18.6 | 82978 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1012 | 8.77 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 201 | 0.1 | 113.8 | 112 | 1.8 | 1 | 19.24 | 82978 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1012 | 11.94 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 202 | 0.9 | 97.7 | 96 | 1.7 | 1 | 19.59 | 5466 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 14.93 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 203 | 0.9 | 83.6 | 82 | 1.6 | 1 | 20.46 | 5466 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 204 | -0.5 | 71.5 | 70 | 1.5 | 1 | 20.6 | 5476 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 205 | -0.5 | 61.5 | 60 | 1.5 | 1 | 20.72 | 5476 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 206 | -0.8 | 53.5 | 52 | 1.5 | 1 | 20.8 | 5476 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 207 | -0.8 | 46.5 | 45 | 1.5 | 1 | 20.85 | 5476 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 208 | -1.1 | 40.4 | 39 | 1.4 | 1 | 20.89 | 1897 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 209 | -0.5 | 34.4 | 33 | 1.4 | 0 | 20.95 | 1897 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 210 | -0.5 | 30.4 | 29 | 1.4 | 0 | 20.93 | 1897 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 211 | -0.1 | 27.6 | 26 | 1.6 | 0 | 20.36 | 1897 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1013 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 212 | -0.1 | 24.9 | 23 | 1.9 | 0 | 18.31 | 1897 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1013 | 7.79 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 213 | 1.1 | 24.2 | 22 | 2.2 | 0 | 15.03 | 1897 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.3 | 1013 | 3.52 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 214 | 1.1 | 25.2 | 23 | 2.2 | 0 | 12.45 | 65334 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.3 | 1013 | 2.46 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 215 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | 11.87 | 65334 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 2.3 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 216 | 0.1 | 27.7 | 26 | 1.7 | 0 | 13.73 | 65418 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 2.89 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 217 | 0.1 | 28.5 | 27 | 1.5 | 0 | 16.06 | 65418 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 4.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 218 | -0.8 | 27.4 | 26 | 1.4 | 0 | 17.57 | 65418 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 6.12 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 219 | -0.8 | 25.5 | 24 | 1.5 | 0 | 17.7 | 65418 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1013 | 6.36 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 220 | -0.6 | 23.5 | 22 | 1.5 | 0 | 17.13 | 24204 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 5.43 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 221 | -0.6 | 21.5 | 20 | 1.5 | 0 | 17.45 | 24204 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 5.91 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 222 | 0.2 | 19.5 | 18 | 1.5 | 1 | 18.03 | 24204 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 7.06 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 223 | 0.2 | 18.6 | 17 | 1.6 | 1 | 17.86 | 24202 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 6.69 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 224 | 0.2 | 18.9 | 17 | 1.9 | 1 | 16.15 | 24202 | 3 | 18 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 4.33 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 225 | -0.6 | 21.1 | 19 | 2.1 | 1 | 13.99 | 24202 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 3 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 226 | -0.6 | 23.1 | 21 | 2.1 | 1 | 13.03 | 63291 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 2.63 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 227 | -0.8 | 27.2 | 25 | 2.2 | 1 | 12.55 | 63291 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1014 | 2.49 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 228 | -0.8 | 31.3 | 29 | 2.3 | 1 | 11.78 | 63291 | 3 | 18 | 0.99 | 24.3 | 1014 | 2.28 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 229 | -0.5 | 36.3 | 34 | 2.3 | 0 | 11.37 | 63339 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.3 | 1014 | 2.18 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 230 | -0.9 | 41 | 39 | 2 | 1 | 12.52 | 63339 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 2.48 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 231 | -0.9 | 41.8 | 40 | 1.8 | 1 | 16.4 | 30050 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 4.57 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 232 | -0.8 | 38.9 | 37 | 1.9 | 1 | 16.95 | 30050 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 5.18 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 233 | -0.8 | 38.9 | 37 | 1.9 | 1 | 16.95 | 30050 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 5.18 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 234 | -0.7 | 38.2 | 36 | 2.2 | 1 | 15.56 | 30050 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 3.86 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 235 | -0.7 | 39.3 | 37 | 2.3 | 1 | 13.94 | 30047 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 2.98 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 236 | -0.4 | 41.2 | 39 | 2.2 | 1 | 13.88 | 30047 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 2.95 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:25 | 237 | 1.4 | 42 | 40 | 2 | 1 | 15.39 | 30047 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1014 | 3.74 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 238 | 1.4 | 41.8 | 40 | 1.8 | 1 | 17.23 | 24452 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 5.58 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 239 | 1.4 | 38.6 | 37 | 1.6 | 1 | 18.61 | 24452 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 8.78 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 240 | 3 | 35.6 | 34 | 1.6 | 1 | 19.36 | 24452 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 12.81 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 241 | 1 | 31.5 | 30 | 1.5 | 1 | 19.78 | 24447 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 17.16 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 242 | 1 | 28.5 | 27 | 1.5 | 1 | 19.89 | 24447 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 18.89 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 243 | 3.9 | 25.6 | 24 | 1.6 | 1 | 19.29 | 24447 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.3 | 1015 | 12.31 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 244 | 1.3 | 22.8 | 21 | 1.8 | 1 | 17.72 | 23252 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.3 | 1015 | 6.4 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 245 | 1.3 | 21.1 | 19 | 2.1 | 0 | 15.7 | 23252 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.3 | 1015 | 3.96 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 246 | -0.8 | 19.3 | 17 | 2.3 | 0 | 13.75 | 23252 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 2.9 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 247 | -0.8 | 20.4 | 18 | 2.4 | 1 | 11.84 | 23252 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 2.29 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 248 | -0.7 | 22.6 | 20 | 2.6 | 0 | 10.09 | 23256 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.93 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 249 | -0.5 | 27.6 | 25 | 2.6 | 0 | 8.95 | 23256 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.74 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 250 | -0.5 | 33.5 | 31 | 2.5 | 0 | 8.72 | 92712 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.71 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 251 | -0.5 | 38.3 | 36 | 2.3 | 0 | 9.42 | 92712 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.81 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 252 | -0.7 | 43.5 | 41 | 2.5 | 0 | 10.42 | 92712 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.99 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 253 | -0.8 | 54 | 51 | 3 | 0 | 9.89 | 92712 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.89 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 254 | -0.8 | 75.6 | 72 | 3.6 | 0 | 8.54 | 92721 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.69 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 255 | -1.1 | 104.8 | 101 | 3.8 | 0 | 7.88 | 92721 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1015 | 1.6 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 256 | -1.1 | 131.7 | 128 | 3.7 | 0 | 9.02 | 81788 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 1.75 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 257 | -1.2 | 146.3 | 143 | 3.3 | 0 | 11.82 | 81788 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.29 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 258 | -1.1 | 146.9 | 144 | 2.9 | 0 | 14.76 | 81788 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.36 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 259 | -1.1 | 137.6 | 135 | 2.6 | 1 | 16.85 | 81788 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 5.06 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 260 | -1.1 | 124.4 | 122 | 2.4 | 1 | 18 | 81690 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 261 | -1.1 | 109.2 | 107 | 2.2 | 1 | 18.59 | 81690 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 8.7 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 262 | -1.3 | 94.1 | 92 | 2.1 | 1 | 18.98 | 81690 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 10.39 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 263 | -1.3 | 80.9 | 79 | 1.9 | 1 | 19.27 | 7339 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 12.1 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 264 | -1.2 | 69.9 | 68 | 1.9 | 1 | 19.8 | 7339 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 17.56 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 265 | -1.2 | 60 | 58 | 2 | 1 | 18.74 | 7339 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 9.28 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 266 | -1.2 | 52.3 | 50 | 2.3 | 1 | 16.64 | 7337 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 4.82 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 267 | -1.3 | 46.5 | 44 | 2.5 | 1 | 14.66 | 7337 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.31 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 268 | -1.3 | 41.6 | 39 | 2.6 | 0 | 13.89 | 7337 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.95 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 269 | -1.2 | 37.6 | 35 | 2.6 | 0 | 14.37 | 56814 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.17 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 270 | -1.2 | 34.6 | 32 | 2.6 | 0 | 14.94 | 56814 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.47 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 271 | -1.2 | 32.6 | 30 | 2.6 | 0 | 15.52 | 56840 | 3 | 17.9 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.83 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 272 | -1.2 | 27.5 | 25 | 2.5 | 0 | 15.66 | 56840 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 3.93 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 273 | -1.2 | 24.3 | 22 | 2.3 | 0 | 15.52 | 56840 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 3.84 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 274 | -1.2 | 22.3 | 20 | 2.3 | 0 | 15.12 | 40843 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 3.57 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 275 | -1.2 | 22.3 | 20 | 2.3 | 0 | 15.12 | 40843 | 3 | 17.9 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 3.57 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 276 | -1.2 | 20.2 | 18 | 2.2 | 0 | 14.96 | 40843 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.47 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 277 | -1.2 | 18.2 | 16 | 2.2 | 0 | 14.33 | 40843 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.15 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 278 | -1.3 | 17.2 | 15 | 2.2 | 0 | 13.44 | 40847 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.78 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 279 | -1.3 | 16.3 | 14 | 2.3 | 0 | 12.88 | 40847 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.59 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 280 | -1.3 | 15.2 | 13 | 2.2 | 0 | 13.07 | 40847 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.65 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 281 | -1.2 | 14.2 | 12 | 2.2 | 0 | 13.77 | 56307 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 2.9 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 282 | -1.2 | 14.1 | 12 | 2.1 | 0 | 14.37 | 56307 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.17 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 283 | -1.2 | 12.9 | 11 | 1.9 | 0 | 14.81 | 56307 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.39 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 284 | -1.2 | 11.9 | 10 | 1.9 | 0 | 15.2 | 56294 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 3.62 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 285 | -1.2 | 11.6 | 10 | 1.6 | 0 | 16.06 | 56294 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 4.25 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 286 | -1.3 | 10.5 | 9 | 1.5 | 0 | 17.29 | 56294 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 5.67 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 287 | -1.3 | 10.4 | 9 | 1.4 | 0 | 18.2 | 15073 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 7.49 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 288 | -1.3 | 9.3 | 8 | 1.3 | 0 | 18.88 | 15073 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 9.93 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 289 | -1.3 | 9.4 | 8 | 1.4 | 0 | 19.03 | 15073 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 10.65 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 290 | -1.3 | 9.3 | 8 | 1.3 | 0 | 19.16 | 15076 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 11.4 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 291 | -1.3 | 8.3 | 7 | 1.3 | 0 | 19.26 | 15076 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 12.05 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 292 | -1.3 | 8.3 | 7 | 1.3 | 0 | 19.31 | 15076 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 12.4 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 293 | -1.2 | 8.3 | 7 | 1.3 | 0 | 19.35 | 11117 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 12.69 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 294 | -1.2 | 8.3 | 7 | 1.3 | 0 | 19.43 | 11117 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 13.36 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 295 | -1.1 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.48 | 11117 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 13.79 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:26 | 296 | -1.2 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.52 | 11119 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 14.14 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 297 | -1.2 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.55 | 11119 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 14.45 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 298 | -1.2 | 7.2 | 6 | 1.2 | 0 | 19.58 | 11119 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 14.84 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 299 | -1.2 | 7.2 | 6 | 1.2 | 0 | 19.58 | 11119 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 14.84 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 300 | -1.2 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.71 | 9247 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 16.26 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 301 | -1.2 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.77 | 9247 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 17.04 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 302 | -1.3 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.82 | 9248 | 3 | 17.8 | 0.99 | 24.2 | 1014 | 17.78 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 303 | -1.4 | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 19.86 | 9248 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 18.44 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 304 | -1.4 | 6.2 | 5 | 1.2 | 0 | 19.9 | 9248 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 19.07 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 305 | -1.4 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 19.9 | 9248 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 19.07 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 306 | -1.2 | 6.2 | 5 | 1.2 | 0 | 19.98 | 7331 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | 20.51 | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 307 | -1.2 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20 | 7331 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 308 | -1.2 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.03 | 7331 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 309 | -1.1 | 6.2 | 5 | 1.2 | 0 | 20.05 | 7331 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 310 | -1.1 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.08 | 7331 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 311 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.13 | 6266 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 312 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.13 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 313 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.15 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 314 | -1.2 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.17 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 315 | -1.2 | 6.2 | 5 | 1.2 | 0 | 20.18 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 316 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.18 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 317 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.22 | 6266 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 318 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.23 | 5595 | 3 | 17.8 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 319 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.24 | 5595 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 320 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.24 | 5595 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 321 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.25 | 5595 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 322 | -1.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 0 | 20.25 | 5595 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 323 | -1.4 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.27 | 5595 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 324 | -1.4 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.29 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 325 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.3 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 326 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.32 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 327 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.32 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 328 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.33 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 329 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.34 | 5321 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 330 | -1.3 | 5.2 | 4 | 1.2 | 0 | 20.36 | 4792 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 331 | -1.3 | 5.2 | 4 | 1.2 | 0 | 20.38 | 4792 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 332 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.39 | 4792 | 3 | 17.7 | 0.99 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 333 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.4 | 4791 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 334 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.41 | 4791 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 335 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.43 | 4791 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 336 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.43 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 337 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.44 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 338 | -1.2 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.45 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 339 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.45 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 340 | -1.3 | 5.2 | 4 | 1.2 | 0 | 20.47 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom
2021-06-07 03:27 | 341 | -1.3 | 5.3 | 4 | 1.3 | 0 | 20.47 | 4334 | 3 | 17.7 | 0.98 | 24.2 | 1014 | - | - | 0 | x1 | Fioul dom